## ⚙ Sistem Kurulumu
SU KÜtle DENGESİ SİSTEMİ — KURULUM VE KONFİGÜRASYON
ISO 46001:2019 Md. 6.2 ¦ ASHRAE Standartlarına Uygun ¦ Universal Su Dengesi Modeli
TESİS BİLGİLERİ
| Tesis Adı: | EKSAGE Gıda San. ve Tic. A.Ş. — İzmir İşleme Tesisi
| Konum / Şehir: | İzmir / Kemalpaşa OSB
| Sektör / Faaliyet: | Gıda — Zeytinyağı, Üzüm İşleme, Sirke (NACE 10.41 / 10.84 / 11.02)
| Toplam Alan (m²): | 25000
| Personel Sayısı (FTE): | 120
| Rapor Yılı: | 2025
| Para Birimi: | TL
| Hazırlayan: | Mehmet AKSOY — Çevre Müh. / Su Verimliliği Ekip Lideri
AKTİF MODÜL SEÇİMİ — Tesiste var olan sistemleri işaretleyin
| Modül | Açıklama | Aktif? (E/H) | Ölçüm Tier | Açıklama
GİRİŞ KAYNAKLARI
| G1 | Şebeke / Belediye Suyu | Ana su kaynağı | E | Tier 1 — Sayaç
| G2 | Kuyu / Yeraltı Suyu | Sondaj veya kuyu | E | Tier 1 — Sayaç
| G3 | Yağmur Suyu Geri Kazanım | Çatı/zemin drenajı | E | Tier 1 / Tier 2
| G4 | Arıtılmış Geri Besleme | Proses geri dönüşü | E | Tier 1 — Debimetre
| G5 | Satın Alınan Su (Tanker vb.) | Harici tedarik | H | Tier 1 — Fatura
| G6 | Deniz Suyu / Yüzey Suyu | Tuzlu/tatlı su alımı | H | Tier 1 — Debimetre
ÇIKIŞ / KULLANIM ALANLARI
| Ç1 | Proses / Üretim Kullanımı | Üretime giden su | E | Tier 1 / Tier 2
| Ç2 | Soğutma Suyu (Kapalı Devre) | HVAC, kompresör vb. | E | Tier 1 / Tier 2
| Ç3 | Sanitasyon | WC, duş, mutfak | E | Tier 2 / Tier 3
| Ç4 | Temizlik ve Yıkama | Zemin, ekipman | E | Tier 2
| Ç5 | Gemilere / Dışarıya Satış | Harici satış | H | Tier 1 — Sayaç
| Ç6 | Bahçe / Peyzaj Sulama | Açık alan sulama | E | Tier 2 / Tier 3
BUHARLAŞMA KAYNAKLARI
| B1 | Açık Su Yüzeyi | Havuz, kanal, tank | H | ASHRAE Formül
| B2 | Soğutma Kulesi | Mekanik soğutma | E | ASHRAE Formül
| B3 | Evaporative Cooler | Buharlaşmalı soğutma | H | ASHRAE Formül
| B4 | Peyzaj ET₀ | Bitki buharlaşması | E | FAO-56 / ASHRAE
| B5 | Nemlendiriciler | HVAC nemlendirme | H | Tier 2
ATIK SU / DEŞARJ
| A1 | Kanalizasyon Deşarjı | Belediye kanalizasyonu | E | Tier 1 / Hesaplama
| A2 | Arıtma Sonrası Deşarj | Arıtılmış su deşarjı | E | Tier 1 — Debimetre
| A3 | Geri Kazanıma Gönderilen | Tekrar kullanım | H | Tier 1 — Debimetre
ÖLÇÜM TİER AÇIKLAMALARI
| Tier 1 — Sayaç | Onaylı debimetre veya akış ölçer ile direkt ölçüm. En güvenilir yöntem. Hata payı: ±%2-5.
| Tier 2 — Ekipman Bazlı | Nominal debi (datasheet) × çalışma saati (kayıt/hakediş). Hata payı: ±%10-20.
| Tier 3 — Katsayı Bazlı | Kişi başı, alan bazlı veya endüstri katsayıları. Hata payı: ±%20-35.
| ASHRAE Formül | ASHRAE Handbook bazlı buharlaşma hesabı. Meteoroloji verisi gerektirir. Hata payı: ±%15-25.
| FAO-56 / ASHRAE | Penman-Monteith ET₀ yöntemi. Bitki tipi katsayısı ile peyzaj hesabı. Hata payı: ±%15-25.
DENGE DENKLEMİ: Toplam Giriş = Ölçülen Çıkış + Buharlaşma (ASHRAE) + Hesaplanan Kayıp/Fark ¦ Kayıp(+): Açıklanamayan kayıp veya sızıntı ¦ Kayıp(-): Ölçüm hatası veya eksik kayıt

## 🌤 Meteoroloji
METEOROLOJİ VERİSİ — BUHARLAŞMA HESAPLARI İÇİN ORTAK TABAN
ASHRAE Handbook & FAO-56 Penman-Monteith ¦ Tüm buharlaşma modülleri bu sekmeden beslenir ¦ Yıllık aylık ortalama
KONUM VE REFERANS BİLGİSİ
| Konum / Şehir: | İzmir / Kemalpaşa
| Enlem (°N): | 38.43
| Rakım (m): | 120
| Kaynak: | MGM uzun yıllar ortalaması
| Veri Yılı: | 2025
AYLIK METEOROLOJİ VERİSİ — Sarı hücreler manuel giriş
| Meteorolojik Parametre | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl Ort./Top. | Not / Kaynak
| Ort. Sıcaklık (°C) | 8.8 | 9.5 | 12 | 16.2 | 21 | 26 | 28.5 | 28.2 | 24 | 19 | 14 | 10.5 | 18.1417 | °C — Aylık ortalama hava sıcaklığı
| Min. Sıcaklık (°C) | 4.5 | 5 | 7 | 10.5 | 15 | 19.5 | 22 | 22 | 18 | 13.5 | 9 | 6 | 12.6667 | °C — Günlük min. ort. (ET₀ için)
| Maks. Sıcaklık (°C) | 12.5 | 14 | 17 | 22 | 27.5 | 33 | 35.5 | 35 | 30.5 | 25 | 19 | 14 | 23.75 | °C — Günlük maks. ort. (ET₀ için)
| Bağıl Nem (%) | 68 | 65 | 62 | 58 | 52 | 42 | 38 | 40 | 48 | 60 | 68 | 70 | 55.9167 | % — Aylık ortalama bağıl nem
| Rüzgar Hızı (m/s) | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.75 | m/s — 2m yükseklikte ölçüm
| Güneşlenme Saati (saat/gün) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | 7 | 5 | 4 | 8 | saat/gün — Aylık ortalama
| Güneş Radyasyonu (MJ/m²/gün) | 7 | 9.5 | 13.5 | 18 | 23 | 26.5 | 27 | 24 | 19 | 13 | 8.5 | 6 | 16.25 | MJ/m²/gün — Global radyasyon
| Atmosfer Basıncı (kPa) | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | kPa — Deniz seviyesi düzeltmeli
| Yağış (mm/ay) | 110 | 95 | 72 | 45 | 25 | 8 | 3 | 5 | 18 | 55 | 90 | 125 | 651 | mm/ay — Toplam aylık yağış
| Buhar Basıncı-Doymuş es (kPa) | 1.1326 | 1.1874 | 1.4026 | 1.8416 | 2.487 | 3.3614 | 3.8914 | 3.8242 | 2.9839 | 2.1974 | 1.5986 | 1.2697 | 2.2648 | 2.2648
| Gerçek Buhar Basıncı ea (kPa) | 0.7702 | 0.77182 | 0.86959 | 1.0682 | 1.2932 | 1.4118 | 1.4787 | 1.5297 | 1.4323 | 1.3184 | 1.0871 | 0.8888 | 1.16 | 1.16
| Buhar Basıncı Açığı (kPa) | 0.36245 | 0.4156 | 0.53297 | 0.77349 | 1.1938 | 1.9496 | 2.4127 | 2.2945 | 1.5516 | 0.87896 | 0.51155 | 0.38092 | 1.1048 | 1.1048
| ET₀ Referans (mm/gün) | 0.016353 | 0.024158 | 0.039501 | 0.064441 | 0.097966 | 0.13242 | 0.14262 | 0.1236 | 0.087186 | 0.050373 | 0.02654 | 0.014912 | 0.068339 | FAO-56 Penman-Monteith
| ET₀ Aylık (mm/ay) | 0.50693 | 0.67644 | 1.2245 | 1.9332 | 3.037 | 3.9726 | 4.4211 | 3.8315 | 2.6156 | 1.5616 | 0.79621 | 0.46228 | 2.0866 | 2.0866

## 💧 Sayaç Verileri (T1)
TİER 1 — SAYAÇ VERİLERİ (DİREKT ÖLÇÜM)
Onaylı debimetre / akış ölçer okumaları ¦ m³/ay ¦ Hata payı: ±%2-5 ¦ Sarı = manuel giriş
GİRİŞ SAYAÇLARI — Su Kaynakları
| No | Sayaç Noktası / Açıklama | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | YIL TOPLAM | Not
| G1-01 | Şebeke Su Sayacı — Ana Giriş | 1550 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2050 | 1900 | 1750 | 1650 | 1750 | 21250
| G1-02 | Şebeke Su Sayacı — İkincil (varsa) | [12 empty] | 0
| G2-01 | Kuyu/Yeraltı Suyu Sayacı | 4200 | 3800 | 4100 | 4400 | 4600 | 5000 | 5400 | 5600 | 5200 | 5000 | 4500 | 3950 | 55750
| G3-01 | Yağmur Suyu Deposu Giriş Sayacı | 650 | 550 | 450 | 300 | 150 | 50 | 0 | 0 | 100 | 350 | 600 | 1050 | 4250
| G4-01 | Arıtılmış Su Geri Besleme Sayacı | 250 | 220 | 280 | 300 | 330 | 370 | 400 | 400 | 350 | 320 | 280 | 250 | 3750
| G5-01 | Tanker/Satın Alınan Su (m³) | [12 empty] | 0
| G6-01 | Deniz Suyu / Yüzey Suyu Sayacı | [12 empty] | 0
| G-EK | Ekstra Giriş Noktası 1 | [12 empty] | 0
| G-EK2 | Ekstra Giriş Noktası 2 | [12 empty] | 0
|  | TOPLAM GİRİŞ (m³/ay) | 6650 | 6020 | 6430 | 6700 | 6880 | 7370 | 7900 | 8050 | 7550 | 7420 | 7030 | 7000 | 85000
ÇIKIŞ / DEŞARJ SAYAÇLARI — Ölçülen Çıkışlar
| No | Sayaç Noktası / Açıklama | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | YIL TOPLAM | Not
| Ç1-01 | Proses Kullanımı Sayacı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ç2-01 | Soğutma Suyu Sayacı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ç3-01 | Sanitasyon Sayacı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ç4-01 | Temizlik/Yıkama Sayacı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ç5-01 | Gemilere/Dışarıya Satış Sayacı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A1-01 | Kanalizasyon Deşarj Sayacı | 4929 | 4462 | 4766 | 4966 | 5099 | 5462 | 5856 | 5966 | 5596 | 5500 | 5210 | 5188 | 63000
| A2-01 | Arıtma Sonrası Deşarj Sayacı | 430 | 390 | 416 | 434 | 445 | 477 | 510 | 521 | 489 | 480 | 455 | 453 | 5500
| A3-01 | Geri Kazanım Debimetri | 250 | 220 | 280 | 300 | 330 | 370 | 400 | 400 | 350 | 320 | 280 | 250 | 3750
| Ç-EK | Ekstra Çıkış Noktası 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOPLAM ÖLÇÜLEN ÇIKIŞ (m³/ay) | 5609 | 5072 | 5462 | 5700 | 5874 | 6309 | 6766 | 6887 | 6435 | 6300 | 5945 | 5891 | 72250

## 🔧 Ekipman Listesi (T2)
TİER 2 — EKİPMAN BAZLI HESAP (DEBİ × ÇALIŞMA SAATİ)
Nominal debi (datasheet) × Aylık çalışma saati (hakediş/kayıt) ¦ m³/ay ¦ Hata payı: ±%10-20
EKİPMAN LİSTESİ VE AYLIK ÇALIŞMA SAATLERİ
| Ekip. Kodu | Ekipman Adı / Tanımı | Kullanım Alanı | Ekipman Tipi | Adet | Nominal Debi (m³/saat) | ±Hata Payı % | Oca (saat) | Şub (saat) | Mar (saat) | Nis (saat) | May (saat) | Haz (saat) | Tem (saat) | Ağu (saat) | Eyl (saat) | Eki (saat) | Kas (saat) | Ara (saat)
| EK-001 | Bahçe Sulama Otomasyonu | Peyzaj | Sulama | 1 | 1.2 | 20 | 0 | 0 | 25 | 50 | 100 | 160 | 200 | 200 | 140 | 60 | 20 | 0
| EK-002 | Zemin Yıkama/Toz Bastırma | Diğer | Temizlik | 2 | 0.6 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 | 30
| EK-003 | AAT Servis Suyu | Diğer | Servis | 1 | 0.3 | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| EK-004 | Zeytin Yıkama Tamburu | Proses | Yıkama | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-005 | 3-Fazlı Dekantör | Proses | Separasyon | 2 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-006 | Üzüm Yıkama Hattı | Proses | Yıkama | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-007 | Fermantasyon CIP | Proses | CIP | 3 | 0.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-008 | Sirke Üretim Ünitesi | Proses | Fermant. | 4 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-009 | Buhar Kazanı (4 ton/h) | Yardımcı | Buhar | 1 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-010 | Soğutma Kulesi | Yardımcı | Soğutma | 1 | 1.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-011 | CIP Merkezi Sistem | Yardımcı | CIP | 2 | 1.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-012 | Su Yumuşatma Ünitesi | Yardımcı | Arıtma | 1 | 0.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-013 | Basınçlı Yıkama Makinesi | Yardımcı | Temizlik | 3 | 0.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-014 | Evsel Tesisat | Sanitasyon | Tesisat | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-015 | AAT Servis + Yangın | Diğer | Servis | 1 | 0.8 | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| EK-016 | Yemekhane Bulaşık Mak. | Sanitasyon | Yıkama | 2 | 0.3 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| EK-017 | Geri Kazanım Hattı | Geri Kaz. | Debimetre | 1 | 0.5 | 10 | 200 | 176 | 224 | 240 | 264 | 296 | 320 | 320 | 280 | 256 | 224 | 200
| EK-018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-019 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EK-020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HESAPLANAN AYLIK SU TÜKETİMİ (m³) = Debi × Çalışma Saati × Adet
| Ekip. Kodu | Ekipman Adı / Tanımı | Kullanım Alanı | Ekipman Tipi | Adet | Nominal Debi (m³/saat) | ±Hata Payı % | Oca (m³) | Şub (m³) | Mar (m³) | Nis (m³) | May (m³) | Haz (m³) | Tem (m³) | Ağu (m³) | Eyl (m³) | Eki (m³) | Kas (m³) | Ara (m³)
0 | EK-001 | Bahçe Sulama Otomasyonu | Peyzaj | Sulama | 1 | 1.2 | 20 | 0 | 0 | 30 | 60 | 120 | 192 | 240 | 240 | 168 | 72 | 24 | 0
0 | EK-002 | Zemin Yıkama/Toz Bastırma | Diğer | Temizlik | 2 | 0.6 | 25 | 36 | 36 | 48 | 60 | 84 | 120 | 156 | 156 | 120 | 72 | 48 | 36
0 | EK-003 | AAT Servis Suyu | Diğer | Servis | 1 | 0.3 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
0 | EK-004 | Zeytin Yıkama Tamburu | Proses | Yıkama | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-005 | 3-Fazlı Dekantör | Proses | Separasyon | 2 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-006 | Üzüm Yıkama Hattı | Proses | Yıkama | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-007 | Fermantasyon CIP | Proses | CIP | 3 | 0.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-008 | Sirke Üretim Ünitesi | Proses | Fermant. | 4 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-009 | Buhar Kazanı (4 ton/h) | Yardımcı | Buhar | 1 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-010 | Soğutma Kulesi | Yardımcı | Soğutma | 1 | 1.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-011 | CIP Merkezi Sistem | Yardımcı | CIP | 2 | 1.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-012 | Su Yumuşatma Ünitesi | Yardımcı | Arıtma | 1 | 0.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-013 | Basınçlı Yıkama Makinesi | Yardımcı | Temizlik | 3 | 0.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-014 | Evsel Tesisat | Sanitasyon | Tesisat | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-015 | AAT Servis + Yangın | Diğer | Servis | 1 | 0.8 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
0 | EK-016 | Yemekhane Bulaşık Mak. | Sanitasyon | Yıkama | 2 | 0.3 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
0 | EK-017 | Geri Kazanım Hattı | Geri Kaz. | Debimetre | 1 | 0.5 | 10 | 100 | 88 | 112 | 120 | 132 | 148 | 160 | 160 | 140 | 128 | 112 | 100
0 | EK-018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EK-020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOPLAM EKİPMAN BAZLI TÜKETİM (m³/ay) | [5 empty] | 284 | 272 | 338 | 388 | 484 | 608 | 704 | 704 | 576 | 420 | 332 | 284

## 💨 Buharlaşma (ASHRAE)
BUHARLAŞMA HESABI — ASHRAE & FAO-56 STANDARTLARI
Açık Yüzey ¦ Soğutma Kulesi ¦ Evaporative Cooler ¦ Peyzaj ET₀ ¦ Nemlendirici ¦ Meteoroloji sekmesinden otomatik beslenir
MODÜL A — AÇIK SU YÜZEYİ BUHARLAŞMASI (ASHRAE Handbook)
ASHRAE Formülü: E = A × (0.253 − 0.051×V) × (Pw − Pa) ¦ E=buharlaşma (kg/s), A=yüzey alanı (m²), V=rüzgar hızı (m/s), Pw=doymuş buhar basıncı (kPa), Pa=gerçek buhar basıncı (kPa)
| Sistem/Havuz Adı: | (Kullanılmıyor — kapalı havuz)
| Su Yüzey Alanı (m²): | 0
| Ortalama Su Sıcaklığı Düzeltmesi (°C): | 0 = hava sıcaklığını kullan
| Hesap Parametresi |  | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | TOPLAM
| Pw — Doymuş Buhar Basıncı (kPa) |  | 1.1874 | 1.4026 | 1.8416 | 2.487 | 3.3614 | 3.8914 | 3.8242 | 2.9839 | 2.1974 | 1.5986 | 1.2697 | 2.2648
| Pa — Gerçek Buhar Basıncı (kPa) |  | 0.77182 | 0.86959 | 1.0682 | 1.2932 | 1.4118 | 1.4787 | 1.5297 | 1.4323 | 1.3184 | 1.0871 | 0.8888 | 1.16
| V — Rüzgar Hızı (m/s) |  | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.75
| E — Buharlaşma Hızı (kg/s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Buharlaşma (m³/ay) — Açık Yüzey |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODÜL B — SOĞUTMA KULESİ BUHARLAŞMASI (ASHRAE)
Buharlaşma ≈ %1,5 × Sirkülasyon Debisi ¦ Blowdown = Buharlaşma ÷ (CoC−1) ¦ Drift = %0.002 × Sirkülasyon ¦ TOPLAM = Buharlaşma + Blowdown + Drift
| Sirkülasyon Debisi (m³/saat) | 8
| Konsantrasyon Oranı CoC (1.5-6) | 3
| Buharlaşma Oranı (% = %1.5 varsayılan) | 1.5
| Drift Oranı (% = %0.002 varsayılan) | 0.002
| Aylık Çalışma Saati: | 0.5
| Hesaplama |  | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | TOPLAM
| Sirkülasyon (m³/ay) |  | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 35040
| Buharlaşma (m³/ay) |  | 44.64 | 40.32 | 44.64 | 43.2 | 44.64 | 43.2 | 44.64 | 44.64 | 43.2 | 44.64 | 43.2 | 44.64 | 525.6
| Blowdown (m³/ay) |  | 22.32 | 20.16 | 22.32 | 21.6 | 22.32 | 21.6 | 22.32 | 22.32 | 21.6 | 22.32 | 21.6 | 22.32 | 262.8
| Drift Kaybı (m³/ay) |  | 0.05952 | 0.05376 | 0.05952 | 0.0576 | 0.05952 | 0.0576 | 0.05952 | 0.05952 | 0.0576 | 0.05952 | 0.0576 | 0.05952 | 0.7008
| TOPLAM SOĞUTMA KULESİ SU KAYBI (m³/ay) |  | 67.0195 | 60.5338 | 67.0195 | 64.8576 | 67.0195 | 64.8576 | 67.0195 | 67.0195 | 64.8576 | 67.0195 | 64.8576 | 67.0195 | 789.1008
MODÜL C — PEYZAJ / SULAMA BUHARLAŞMASI (FAO-56 ETc = Kc × ET₀)
ETc (mm/ay) = Kc × ET₀ ¦ Su İhtiyacı (m³/ay) = ETc × Alan / 1000 ¦ Kc: çimen≈0.85, ağaç≈0.7-1.0, sebze≈1.0-1.15
| Sulanan Alan (m²): | 4500
| Bitki Türü: | Çimen + Zeytin ağacı
| Kc Katsayısı: | 0.75
| Sulama Verimliliği (%): | 75
| Hesaplama |  | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | TOPLAM
| ET₀ Aylık (mm/ay) |  | 0.67644 | 1.2245 | 1.9332 | 3.037 | 3.9726 | 4.4211 | 3.8315 | 2.6156 | 1.5616 | 0.79621 | 0.46228 | 2.0866 | 26.6185
| ETc (mm/ay) = Kc × ET₀ |  | 0.50733 | 0.91841 | 1.4499 | 2.2777 | 2.9794 | 3.3159 | 2.8736 | 1.9617 | 1.1712 | 0.59716 | 0.34671 | 1.5649 | 19.9639
| Su İhtiyacı Brüt (m³/ay) |  | 2.283 | 4.1328 | 6.5246 | 10.2497 | 13.4074 | 14.9214 | 12.9312 | 8.8276 | 5.2703 | 2.6872 | 1.5602 | 7.0422 | 89.8376
| Net Su İhtiyacı (m³/ay) — Sulama Verimliliği Düzeltmeli |  | 3.044 | 5.5104 | 8.6995 | 13.6663 | 17.8765 | 19.8952 | 17.2416 | 11.7701 | 7.0271 | 3.583 | 2.0803 | 9.3896 | 119.7834
MODÜL D — EVAPORATİVE COOLER / NEMLENDİRİCİ
Buharlaşma (m³/ay) = Kapasite (m³/saat) × Verimlilik × Çalışma Saati ¦ Maksimum buharlaşma: doymuş hava akışı × ΔW × yoğunluk
Hava Debisi (m³/saat):
| Buharlaşma Verimliliği (%): | 85
Aylık Çalışma Saati:
| Buharlaşma (m³/ay) |  | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | TOPLAM
| Evaporative Cooler Buharlaşma (m³/ay) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM BUHARLAŞMA ÖZETİ — Tüm Modüller
| Buharlaşma Kalemi |  | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | TOPLAM
| A — Açık Yüzey Buharlaşması (m³/ay) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B — Soğutma Kulesi Toplam Kaybı (m³/ay) |  | 67.0195 | 60.5338 | 67.0195 | 64.8576 | 67.0195 | 64.8576 | 67.0195 | 67.0195 | 64.8576 | 67.0195 | 64.8576 | 67.0195 | 789.1008
| C — Peyzaj / ET₀ Su İhtiyacı (m³/ay) |  | 3.044 | 5.5104 | 8.6995 | 13.6663 | 17.8765 | 19.8952 | 17.2416 | 11.7701 | 7.0271 | 3.583 | 2.0803 | 9.3896 | 119.7834
| D — Evaporative Cooler (m³/ay) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM BUHARLAŞMA (m³/ay) |  | 70.0635 | 66.0442 | 75.719 | 78.5239 | 84.896 | 84.7528 | 84.2611 | 78.7896 | 71.8847 | 70.6025 | 66.9379 | 76.4091 | 908.8842
Note on C34: EKREM SABIR GEZER: Kc katsayısı: çimen≈0.85, ağaç≈0.7-1.0, sebze≈1.0-1.15

## ⚖ Denge Tablosu
SU KÜtle DENGESİ TABLOSU — GİRİŞ = ÇIKIŞ + BUHARLAŞMA + KAYIP
ISO 46001:2019 Md. 6.2 ¦ Su Kullanımı & Su Tüketimi ¦ Tüm sekmelerden otomatik beslenir
| Denge Kalemi | Tier | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | YIL TOPLAM
A. TOPLAM SU GİRİŞİ
| Sayaç (Tier 1) — Tüm Giriş Sayaçları | T1 | 6650 | 6020 | 6430 | 6700 | 6880 | 7370 | 7900 | 8050 | 7550 | 7420 | 7030 | 7000 | 85000
| Ekipman Bazlı (Tier 2) — Giriş Tarafı | T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tahmin Bazlı (Tier 3) — Katsayı | T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM SU GİRİŞİ (m³/ay) |  | 6650 | 6020 | 6430 | 6700 | 6880 | 7370 | 7900 | 8050 | 7550 | 7420 | 7030 | 7000 | 85000
B. ÖLÇÜLEN / HESAPLANAN ÇIKIŞ VE KULLANIM
| Sayaç (Tier 1) — Tüm Çıkış Sayaçları | T1 | 5609 | 5072 | 5462 | 5700 | 5874 | 6309 | 6766 | 6887 | 6435 | 6300 | 5945 | 5891 | 72250
| Ekipman Bazlı (Tier 2) — Kullanım | T2 | 284 | 272 | 338 | 388 | 484 | 608 | 704 | 704 | 576 | 420 | 332 | 284 | 5394
| Tahmin Bazlı (Tier 3) — Katsayı | T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM ÖLÇÜLEN/HESAPLANAN ÇIKIŞ (m³/ay) |  | 5893 | 5344 | 5800 | 6088 | 6358 | 6917 | 7470 | 7591 | 7011 | 6720 | 6277 | 6175 | 77644
C. ASHRAE BUHARLAŞMA KAYIPLARI
| Açık Yüzey Buharlaşması (ASHRAE) | ASHRAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Soğutma Kulesi Toplam Kaybı (ASHRAE) | ASHRAE | 67.0195 | 60.5338 | 67.0195 | 64.8576 | 67.0195 | 64.8576 | 67.0195 | 67.0195 | 64.8576 | 67.0195 | 64.8576 | 67.0195 | 789.1008
| Peyzaj ET₀ Su İhtiyacı (FAO-56) | FAO-56 | 3.044 | 5.5104 | 8.6995 | 13.6663 | 17.8765 | 19.8952 | 17.2416 | 11.7701 | 7.0271 | 3.583 | 2.0803 | 9.3896 | 119.7834
| Evaporative Cooler (ASHRAE) | ASHRAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM BUHARLAŞMA (m³/ay) |  | 70.0635 | 66.0442 | 75.719 | 78.5239 | 84.896 | 84.7528 | 84.2611 | 78.7896 | 71.8847 | 70.6025 | 66.9379 | 76.4091 | 908.8842
D. DENGE KONTROLÜ
FARK = Giriş − Çıkış − Buharlaşma ¦ (+)=Açıklanamayan kayıp/sızıntı ¦ (-)=Ölçüm hatası
| Açıklanamayan Kayıp / Fark (m³/ay) |  | 686.9365 | 609.9558 | 554.281 | 533.4761 | 437.104 | 368.2472 | 345.7389 | 380.2104 | 467.1153 | 629.3975 | 686.0621 | 748.5909 | 6447.1158
| Fark % (Giriş'e Oranla) |  | 10.33% | 10.13% | 8.62% | 7.962% | 6.353% | 4.997% | 4.376% | 4.723% | 6.187% | 8.482% | 9.759% | 10.69% | 7.585%
E. ISO 46001 — SU KULLANIMI VE SU TÜKETİMİ
Su Kullanımı = Toplam Giriş ¦ Su Tüketimi = Giriş − Geri Kazanılan ¦ Su Tüketimi = Buharlaşma + Açıklanamayan Kayıp + Geri Kazanılmayan Kullanım
| Su Kullanımı (Water Use) — m³/ay | ISO 46001 | 6650 | 6020 | 6430 | 6700 | 6880 | 7370 | 7900 | 8050 | 7550 | 7420 | 7030 | 7000 | 85000
| Geri Kazanılan Su — m³/ay | ISO 46001 | 250 | 220 | 280 | 300 | 330 | 370 | 400 | 400 | 350 | 320 | 280 | 250 | 3750
| Su Tüketimi (Water Consumption) — m³/ay | ISO 46001 | 6400 | 5800 | 6150 | 6400 | 6550 | 7000 | 7500 | 7650 | 7200 | 7100 | 6750 | 6750 | 81250
| Buharlaşma (Açıklanan Tüketim) — m³/ay | ISO 46001 | 70.0635 | 66.0442 | 75.719 | 78.5239 | 84.896 | 84.7528 | 84.2611 | 78.7896 | 71.8847 | 70.6025 | 66.9379 | 76.4091 | 908.8842

## 📊 Dashboard
SU KÜtle DENGESİ — YÖNETİCİ DASHBOARD
ISO 46001:2019 ¦ ASHRAE Buharlaşma ¦ Tüm sekmelerden otomatik beslenir
YILLIK KPI ÖZETİ
| Toplam Su Girişi |  |  |  | Toplam Çıkış |  |  |  | Toplam Buharlaşma |  | Açıklanamayan Kayıp
| 85000 |  |  |  | 77644 |  |  |  | 908.8842 |  | 6447.1158
|  |  |  | m³/yıl |  |  |  | m³/yıl |  | m³/yıl |  | m³/yıl
| Su Tüketimi (ISO 46001) |  |  |  | Geri Kazanım Oranı |  |  |  | Kayıp Oranı (Fark/Giriş) |  | Buharlaşma Oranı
| 81250 |  |  |  | 91.35% |  |  |  | 7.585% |  | 1.069%
|  |  |  | m³/yıl |  |  |  | % |  | % |  | %
AYLIK SU DENGESİ GRAFİKLERİ
Ay | Giriş | Çıkış | Buharlaşma | Kayıp
Oca | 6650 | 5893 | 70.0635 | 686.9365
Şub | 6020 | 5344 | 66.0442 | 609.9558
Mar | 6430 | 5800 | 75.719 | 554.281
Nis | 6700 | 6088 | 78.5239 | 533.4761
May | 6880 | 6358 | 84.896 | 437.104
Haz | 7370 | 6917 | 84.7528 | 368.2472
Tem | 7900 | 7470 | 84.2611 | 345.7389
Ağu | 8050 | 7591 | 78.7896 | 380.2104
Eyl | 7550 | 7011 | 71.8847 | 467.1153
Eki | 7420 | 6720 | 70.6025 | 629.3975
Kas | 7030 | 6277 | 66.9379 | 686.0621
Ara | 7000 | 6175 | 76.4091 | 748.5909
[6 empty] | Ay | Kayıp %
[6 empty] | Oca | 10.33%
[6 empty] | Şub | 10.13%
[6 empty] | Mar | 8.62%
[6 empty] | Nis | 7.962%
[6 empty] | May | 6.353%
[6 empty] | Haz | 4.997%
[6 empty] | Tem | 4.376%
[6 empty] | Ağu | 4.723%
[6 empty] | Eyl | 6.187%
[6 empty] | Eki | 8.482%
[6 empty] | Kas | 9.759%
[6 empty] | Ara | 10.69%
DENGE NOTU: Kayıp oranı <%5 → Kabul edilebilir (yeşil) ¦ %5-15 → Araştırılmalı (sarı) ¦ >%15 → Acil inceleme (kırmızı) ¦ ISO 46001 su tüketimi = Giriş − Geri Kazanılan. Buharlaşma açıklanan tüketim.